Приложение

к постановлению администрации

Марининского сельсовета

от 25.12.2013 № 81-п

(в ред. от 22.10.2019 № 89-п, от  01.07.2022 № 41-п, от 30.06.2023 №35-п )

| Основные мероприятия инвестиционной программы с. Маринино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| Сооружение - водопроводные сети, Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, от водозаборного сооружения в с. Маринино, ул. Гагарина, 1а, проходящие по улицам Гагарина, Профсоюзная, Новая, Степная, Октябрьская, Мира, Ленина, Лесная, Зелёная, Советская, Береговая, Школьная, Партизанская, Комсомольская, Луговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей с. Маринино с заменой стальных труб на полиэтиленовые. | Уменьшение физического износа трубопроводов позволит повысить надёжность (бесперебойность) услуг водоснабжения, повысить энергетическую эффективность, минимизировать потери энергетических ресурсов на стадиях их транспортировки. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1.1. | по улице Новая, протяжённостью 230 м. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289912,00 | 289912,00 |  |  |  |  |  |  | до 31.12.2019 | В соответствии с технической документацией |
| 1.2. | по улице Ленина, протяжённостью 730 м. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 874754,00 |  |  |  | 218688,50 | 218688,50 | 218688,50 | 218688,50 | До 31.12.2026 | В соответствии с технической документацией |
| 1.3. | по улице Гагарина, протяжённостью 235 м. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 296520,00 |  |  | 296520,00 |  |  |  |  | До 31.12.2021 | В соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция колодцев с установкой бетонных колец вместо деревянного сруба | Повышение надёжности (бесперебойности) услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | по улице Новая |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67902,33 | 67902,33 |  |  |  |  |  |  | До 31.12.2019 | В соответствии с технической документацией |
| 2.2. | колодца по улице, Ленина |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 67902,33 |  |  | 67902,33 |  |  |  |  | До 31.12.2021 | В соответствии с технической документацией |
| 2.3. | колодца по улице Гагарина |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 67902,33 |  |  |  | 67902,33 |  |  |  | До 31.12.2023 | В соответствии с технической документацией |
| Водозаборное сооружение, адрес объекта: Красноярский край, Курагинский район, Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, ул. Ленина, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация глубинного насоса с заменой действующего на энергосберегающий. | Повышение надёжности (бесперебойности) услуг водоснабжения |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 118565,00 |  | 118565,00 |  |  |  |  |  | До 31.12.2020 | В соответствии с технической документацией |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1783458,00 | 357814,33 | 118565,00 | 364422,23 | 286590,83 | 218688,50 | 218688,50 | 218688,50 |  |  |

| Основные мероприятия инвестиционной программы п. Байдово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| Сооружение водопроводные сети, адрес объекта: Красноярский край, Курагинский район, пос. Байдово, от водозаборного сооружения в. Байдово, ул. Молодежная,1а, проходящие по улицам Клубная, Мира, Молодежная, Кооперативная, пер. Медицинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей п. Байдово с заменой стальных труб на полипропиленовые | Уменьшение физического износа трубопроводов позволит повысить надёжность (бесперебойность) услуг водоснабжения, повысить энергетическую эффективность, минимизировать потери энергетических ресурсов на стадиях их транспортировки. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1.1. | по улице Молодежная, протяжённостью 500 м. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 606462,00 |  |  | 303231,00 | 303231,00 |  |  |  | до 31.12.2022 | В соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция колодцев с установкой бетонных колей вместо деревянного сруба | Повышение надёжности (бесперебойности) услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | по улице Молодежная |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 135788,00 |  | 67894,00 |  | 67894,00 |  |  |  | До 31.12.2022 | В соответствии с технической документацией |
| Сооружение - водозабор, адрес объекта: Красноярский край, Курагинский район, пос. Байдово, ул. Молодежная, д.1 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация глубинного насоса с заменой действующего на энергосберегающий | Повышение надёжности (бесперебойности) услуг водоснабжения |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118566,00 | 118566,00 |  |  |  |  |  |  | До 31.12.2019 | В соответствии с технической документацией |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860816,00 | 118566,00 | 67894,00 | 303231,00 | 371125,00 |  |  |  |  |  |

| Основные направления инвестиционной программы п. Прудный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| Водопроводные сети, Красноярский край, Курагинский район, п. Прудный, от водозаборного сооружения в п.Прдный по ул. Молодежная, Школьная, Нижняя, Партизанская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей п.Прудный с заменой стальных труб на полипропиленовые | Уменьшение физического износа трубопроводов позволит повысить надёжность (бесперебойность) услуг водоснабжения, повысить энергетическую эффективность, минимизировать потери энергетических ресурсов на стадиях их транспортировки. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1.1. | по улице Клубная, протяжённостью 250 м. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 314064,00 |  |  | 157032,00 | 157032,00 |  |  |  | до 31.12.2021 | В соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция колодцев с установкой бетонных колей вместо деревянного сруба | Повышение надёжности (бесперебойности) услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | по улице Клубная |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 135789,00 |  | 67894,50 |  | 67894,50 |  |  |  | До 31.12.2021 | В соответствии с технической документацией |
| Сооружение – скважина, Красноярский край, Курагинский район, пос. Прудный, ул. клубная, 1а, сооружение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация глубинного насоса с заменой действующего на энергосберегающий. | Повышение надёжности (бесперебойности) услуг водоснабжения |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 118566,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена глубинного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118566,00 |  |  |  | До 31.12.2022 | В соответствии с технической документацией |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568419,00 | 67894,50 | 157032,00 | 224926,50 | 118566,00 |  |  |  |  |  |